CONTENIDO MINIMO DE LA MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL

- DATOS GENERALES DEL TERRENO Y EL PROYECTO DE VIVIENDA.

- Datos generales.  Que permiten identificar el proyecto, ubicación oficial del terreno, en su caso, nombre del acreditado, que indique expresamente de que se trata de una casa habitación, en su caso nombre del prototipo, del proyecto o la obra, fecha y lugar de elaboración.

- Datos del especialista responsable. Nombre, Cédula Profesional, Domicilio Profesional, correo electrónico, número de teléfono.

- Consideraciones del terreno. Describe las condiciones generales del terreno donde se edificará, topográficas y geotécnicas y debe considerar las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis y/o estudio de mecánica de suelo y en todos los casos, se indicará claramente la capacidad de carga considerada para el terreno del proyecto.

- Información adicional relevante. 	El especialista agregará los elementos que considere relevantes para los términos del proyecto y su consideración.

- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL ELEGIDO

- Descripción técnica del inmueble. Se debe realizar una descripción de las superficies, áreas funcionales, alturas, niveles, geometría y tipología de la estructura.

- Tipo de estructura elegida. Se debe describir el sistema constructivo elegido para la cimentación y para la estructura, así como las consideraciones particulares que el especialista haga para el caso.

- Planos generales del inmueble. Fachadas, plantas, alzados, secciones, axonometrías, etc.

- DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS A UTILIZAR

- Materiales.  Se indican las características y especificaciones de resistencia y calidades de los materiales a utilizarse en la estructura. Así como las propiedades mecánicas, normatividades o certificaciones que correspondan a cada material utilizado para el diseño y el cálculo.

- Sistemas estructurales.  Se indican las características y especificaciones de resistencia y calidades de los sistemas estructurales a utilizarse. Así como las propiedades mecánicas, normatividades o certificaciones que correspondan al sistema utilizado para el diseño y el cálculo.

- DISEÑO ESTRUCTURAL

- PREMISAS. Se indican las consideraciones, el análisis de las cargas (variables, fijas, externas, sísmicas, etc.).

- ANALISIS Y DISEÑO. Se indica el proceso de análisis de los elementos estructurales (vigas, columnas, forjados, zapatas, etc.) y se diseñan de los elementos principales de la estructura con su dimensionamiento y los detalles necesarios.  que también se incluirán en los planos de la cimentación y de la estructura.

- PLANOS CONSTRUCTIVOS. De conformidad a la memoria de cálculo, los planos estructurales deberán contener toda la información necesaria para poder realizar su construcción de la cimentación y la estructura.

- RESULTADOS Y CONCLUSIONES

- RESUMEN. La memoria de cálculo estructural se cierra con un resumen de todos los resultados obtenidos en la fase anterior, de manera que sea de fácil lectura la dimensión y composición de cada elemento que forma parte de la estructura, y de cómo se cumple con los criterios de cálculo y valores establecidos en la normativa técnica de construcción de cada país o región.

- Nombre, Cédula Profesional y Firma del Responsable.

6.- 	ACREDITACIONES DEL REPONSABLE

- Imagen de la Cédula profesional federal, ambas caras.

- Imagen de la Identificación INE, ambas caras

7.-  	INFORMACION TÉCNICA DE REFERENCIA.

- Reglamentos, Normas,

- Boletines, Manuales,

- Libros de Texto,

- Software Especializado, etc.